Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO POR NEBULIZAÇÃO

POP 03

| Código: AMPN | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: Lorena Barros da Silveira Especialista em Oncologia COREN- 342855 | Verificado por: Jarilza Viana de Mendonça Sub-gerente de Enfermagem COREN: 476903 | Aprovado por: Shirley Fragoso Monteiro Chefe de Departamento de Enfermagem COREN: 98228 |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - DE |  |  |  |
| ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR NEBULIZAÇÃO |  |  |  |
| 1. Objetivo: - Aliviar processos inflamatórios, congestivos e obstrutivos; - Umedecer para tratar ou evitar desidratação das mucosas; - Fluidificar para facilitar a remoção de secreções; - Administrar mucolíticos para obter atenuação ou resolução de espasmos; - Administrar corticosteroides com ação anti-inflamatória e antiexsudativa; - Administrar agentes antiespumantes nos casos de edema agudo de pulmão. |  |  |  |
| 2. Considerações Gerais: 2.1. A nebulização consiste numa forma de tratar afecções pulmonares por meio de substâncias especiais associadas ao O2 ou ar comprimido 2.2. Realizar sob prescrição médica; 2.3. Checar a funcionalidade do kit de nebulização e demais materiais utilizados antes do procedimento; 2.4. Em caso de reações adversas ao medicamento, interromper a administração e comunicar imediatamente ao médico plantonista do setor de Urgência e Emergência; 2.5. Atentar para alterações significativas na frequência cardíaca e pressão arterial; 2.6. Orientar o paciente para que respire lenta e profundamente e que permaneça com os olhos fechados durante a nebulização a fim de evitar ressecamento da mucosa ocular; 2.7. O kit de nebulização é de uso individual e deverá ser trocado a cada troca de plantão (12h); 2.8. Utilizar solução estéril, não completar o volume. Desprezar o restante e completar novamente com solução estéril. |  |  |  |
| 3. Materiais Necessários: 3.1. Bandeja; 3.2. Medicação prescrita; 3.3. Etiqueta de identificação; 3.4. Luvas de procedimento; 3.5. Kit de nebulização; |  |  |  |
| 3.6. SF 0,9%; 3.7. Fluxômetro; 3.8. Fonte de oxigênio e/ou ar comprimido; |  |  |  |
| Responsável: Técnico de Enfermagem Responsável: Enfermeiro | 4. PROCEDIMENTO 4.1. Higienizar as mãos; 4.2. Conferir solução preparada com prescrição médica; 4.3. Dispor todo o material sobre a bandeja; 4.4. Colocar a solução no copinho com o auxílio da seringa e conectar este à máscara; 4.5. Conferir novamente o preparo da medicação, a identificação completa do cliente antes de se encaminhar ao leito; 4.6. Orientar o paciente e ou acompanhante sobre o procedimento e sua finalidade; 4.7. Posicionar o paciente em Fowler ou semi-fowler; 4.8. Conectar o fluxômetro na fonte de O2 ou ar comprimido; 4.9. Conectar o intermediário ao copinho inalador e junto à fonte de O2 ou ar comprimido; 4.10. Oferecer o nebulizador ao cliente e observar o ajuste na face (se o cliente não estiver em condições de segurar o copinho inalador, orientar para que o acompanhante o faça e na ausência deste, proceder a nebulização até que todo líquido termine); 4.11. Acionar a válvula de O2 ou ar comprimido entre 3 e 6l/min; 4.12. Orientar para que o paciente permaneça com a boca aberta e inspire e de olhos fechados para que não haja ressecamento da mucosa ocular; 4.13. Observar término de todo o líquido nebulizador; 4.14. Recolher e desprezar o restante do material utilizado no lixo apropriado, lembrando que materiais de saúde são descartados em saco branco leitoso, segundo RDC nº 222/2018; 4.15. Higienizar as mãos; 4.16. Realizar as anotações necessárias na SAE. . 4.17. Checar a prescrição médica conforme normativa; 4.18. Higienizar as mãos entre um paciente e outro, evitando assim o risco de infecções cruzadas. |  |  |
| Sigla AMPN | Página 2 de 2 |  |  |

REFERÊNCIAS:

CARMANGNANI, M.I.S. et al. Procedimentos de Enfermagem: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

GANDIN, R.B.R. et al. Manual de Normas e Rotinas do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Hospital infantil Joana Gusmão. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Santa Catarina, 2012.

São Paulo. Secretária de Saúde. Manual Técnico: Normatização das Rotinas e Procedimentos de Enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde. 2 ed. São Paulo, 2014.

CARMAGNANI, M. I. Sampaio, F., Trevisani, C., Silva, L. M. TERERAN, N. Procedimentos de Enfermagem - Guia Prático, 2ª edição. Guanabara Koogan, 04/2017. VitalBook file. POTTER, P. A.; PERRY, A.G.; STOCKERT, P.; HALL, A. Fundamentos de Enfermagem. 9ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.