Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

BRONCOSCOPIA – POP 03

| Código: END-BRONC/03 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA - END |  |  |  |
| ASSUNTO: BRONCOSCOPIA |  |  |  |
| - Objetivo: - Visualizar, para investigação Diagnóstica através de biópsia; - Controle pós-cirurgia/ Tratamento. |  |  |  |
| - Considerações Gerais: - Suspensão do Exame: - Paciente sem acompanhante, falta de exame de imagem Jejum, estado clínico (hipertensão arterial) e etc. |  |  |  |
| - Materiais Necessários: 3.1. Tubo Endoscópico; 3.2. Pinça para Biopsia; 3.3. 01 Torre contendo: (Monitor, processadora, printer); 3.4. Monitor Multiparamétrico; 3.5. Rede de gases funcionante; 3.6. Computador para emissão de laudos; 3.7. Mesa auxiliar, cadeira e mesa de escritório; 3.8. Maca com rodízio e proteção lateral; 3.9. EPI; 3.10. Sistema IDOCTOR. 3.11. Insumos (seringas, frasco coletores fechados Bronquinho). |  |  |  |
| Responsável: Equipe Médico e de Enfermagem | - PROCEDIMENTO: - Recepcionar o paciente (na recepção) e confirmar presença de acompanhante; - Encaminhar o paciente à Sala de observação; - Verificar sinais vitais (PA/P/SPO2); - Encaminhar o paciente à Sala de exames; - Administrar medicação em protocolo (lidocaína spray), ou seguir orientação do médico broncoscopista. - Orientar, posicionar o paciente na mesa de exames (decúbito dorsal); |  |  |
| Responsável: Equipe Médico e de Enfermagem | - Monitorizar o paciente; - Auxiliar o profissional médico durante o procedimento; - Ao término do exame, retirar a monotorização do paciente e encaminhá-lo à Sala de observação; - Quando estável (paciente), encaminhar a recepção para receber laudo; - SALA DE EXAME: - Imediatamente ao ser retirado do paciente, com o aparelho conectado na fonte de luz, aspirar água com detergente enzimático para limpeza do excesso de secreção no canal. Limpar com compressa o tubo de inserção retirando o excesso de secreção; - Acionar o canal de ar/água, alternadamente por 15 segundos prevenindo a obstrução deste canal; - Retirar o Aparelho da fonte elétrica, conectando a seguir a tampa de proteção da parte elétrica; - Levar o aparelho para o EXPURGO protegido em recipiente com tampa. |  |  |
| Sigla: BRONC | Página: 2 de 2 |  |  |

REFERÊNCIAS:

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE.  Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).

FERRARI, Angelo P. Jr. TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.