Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

VÍDEOLARINGOSCOPIA – POP 07

| Código: END-VLAR/07 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA - END |  |  |  |
| ASSUNTO: VIDEOLARINGOSCOPIA |  |  |  |
| - Objetivo: - Visualização das vias aéreas (nariz, laringe, faringe e cordas vocais), para diagnostico e controle pós cirurgia |  |  |  |
| - Considerações Gerais: - Suspensão do Exame: - Paciente sem acompanhante, estado clínico (hipertensão arterial) e etc. |  |  |  |
| - Materiais Necessários: 3.1. 01 torre contendo: (01 monitor, 01 Câmera de vídeo, 01 processadora, 01 printer), 3.2. Pinças para biópsia, 3.3. Tubo para laringoscópio, 3.4. Computador para emissão de laudos, 3.5. Mesa auxiliar, cadeira e mesa de escritório, 3.6. Mesa ginecológica, 3.7. EPI, 3.8. Sistema IDOCTOR. |  |  |  |
| Responsável: Equipe médica e de Enfermagem | - PROCEDIMENTO: - Recepcionar o paciente (na recepção) e confirmar a presença de acompanhante, e identificação do paciente; - Encaminhar o paciente à Sala de Observação; - Verificar sinais vitais (PA/P/SPO2); - Encaminhar a paciente à Sala de exame; - Administrar medicação e seguir orientação do médico laringoscopista; - Orientar e posicionar o paciente na mesa de exame (decúbito dorsal); - Monitorizar o paciente; - Auxiliar o profissional médico durante o exame; - Ao término do exame, retirar a monitorização do paciente e encaminha-lo à sala de observação; - Quando estável (paciente), encaminhar a recepção para receber laudo. |  |  |
| Responsável: Equipe médica e de Enfermagem | - SALA DE EXAME: - Imediatamente ao ser retirado do paciente, com o aparelho conectado na fonte de luz, aspirar água com detergente enzimático para limpeza do excesso de secreção no canal. Limpar com compressa o tubo de inserção retirando o excesso de secreção; - Acionar o canal de ar/água, alternadamente por 15 segundos prevenindo a obstrução deste canal; |  |  |
| Sigla: VLAR | Página: 2 de 2 |  |  |

REFERÊNCIAS:

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE.  Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).

FERRARI, Angelo P. Jr. TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.