Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

PUNÇÃO DE CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO

(PORT A CATH) – POP 078

| Código: DE-PCTI/078 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: DEPARATAMENTO DE ENFERMAGEM - DE |  |  |  |
| ASSUNTO: PUNÇÃO DO CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO (PORT-A-CATH) |  |  |  |
| - Objetivo: - Permitir acesso a rede venosa através do cateter totalmente implantado de modo seguro e com maior facilidade. |  |  |  |
| - Considerações Gerais: - Indicada para a infusão de quimioterápicos, hemoderivados, nutrição parenteral e coleta de exames laboratoriais; - Inspecionar e palpar o local da inserção do cateter, procurando detectar sinais de infecção; - A manipulação desse tipo de dispositivo está liberada de 24 a 72 horas após a comprovação radiológica da localização do cateter, devido à sensibilidade do paciente. Caso seja necessária a utilização imediata após a colocação, o dispositivo deve ser ativado no centro cirúrgico; - Lavar o cateter com 10 ou 5 ml de água destilada após infusão de hemocomponentes ou de medicações.; - Trocar o equipo utilizado para administração de quimioterápicos antineoplásicos e soroterapia a cada 72h e o de hemocomponentes a cada transfusão, exceto plaquetas que deve ser trocada ao final do volume total prescrito; - Trocar o curativo tradicional com gazes a cada 24h, na presença de umidade e sujidade ou sempre que for necessário. |  |  |  |
| - Materiais Necessários: - EPI’s (Máscara descartável, avental descartável e touca descartável); - Agulha do tipo Hubber; - 1 par de luvas estéreis; - Álcool a 70% ou clorexidina a 2%; - Gaze estéril; - Seringa de 5ml (dispositivos menores) ou 10ml (dispositivos maiores); - 1 ampola de 10 ml de água destilada; - 1 agulha 0,80x20mm (20x8); - Soro montado com o equipo; 3.10. Adesivo hipoalergênico ou esparadrapo. |  |  |  |
| Responsável: Enfermeiro | 4. PROCEDIMENTO - Reunir o material necessário para a realização da punção e colocá-lo em uma bandeja limpa; - Higienizar as mãos; - Paramentar-se com máscara, avental e touca descartáveis; - Colocar o soro montado no suporte; - Explicar o procedimento a ser realizado e sua finalidade ao paciente e seu acompanhante; - Posicionar o paciente de modo que facilite a punção do cateter e seja confortável para o mesmo; - Abrir campo estéril das luvas e sobre ela colocar a seringa de 10 ml, a agulha do tipo Hubber, gazes estéreis e 1 agulha 0,80x20mm. Umidificar parte das gazes com álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 2%; - Higienizar novamente as mãos e calçar as luvas estéreis; - Com a ajuda de outro profissional, aspirar a ampola de água destilada e preencher o dispositivo da agulha do tipo Hubber; - Realizar a antissepsia da pele primeiramente na região onde está implantado o cateter e em seguida ao seu redor com as gazes umidificadas com álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 2%. Repetir o procedimento por 3 vezes e aguardar secar; - Delimitar o cateter, com a mão não dominante, segurando-o entre os dedos polegar, indicador e médio. Puncionar, com a mão dominante, a região central do cateter, inserindo o dispositivo de punção em ângulo de 90°, até tocar o fundo da câmara; - Acoplar a seringa de 5 ml ou 3ml ao dispositivo de punção e lavar a câmara do port-a-cath com 10ml de água destilada, realizando batidas no embolo da seringa que causem turbilhonamento no port-a-cath; - Conectar equipo do soro já montado e observar sinais de hematomas ou dor no local da punção. Caso isso ocorra, desativar cateter imediatamente; - Realizar curativo oclusivo com gaze e esparadrapo; - Recolher todo material utilizado. Retirar as luvas, desprezando-as na bandeja; - Deixar o cliente confortável; - Guardar e/ou desprezar material em locais apropriados; - Fazer anotações na evolução de enfermagem. |  |  |
| Sigla PCTI | Página 2 de 2 |  |  |

REFERÊNCIAS:

BRASIL, Instituto Nacional de Câncer (Inca). Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino-serviço. 3. Ed. Rio de Janeiro: Inca, 2008.

HONÓRIO, R.P.P.; CAETANO, J.A. Elaboração de um protocolo de assistência de enfermagem ao paciente hematológico: Relato de experiência. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. v.11, n1, p. 188-193, 2009. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n1/v11n1a24.htm>. Acesso em 19 mar 2013.